北京大学医学部药学院仪器分析实验课教案

| 一、实验名称 |  | 光度实验 （一）紫外-可见分光光度计的性能检查 （二）水中杂质分析-水中铁含量测定 （三）学习使用分光光度计：测定溶液中铁（III）离子含量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、授课对象 | 药学2009级 |  | 授课形式 | 实验教学 |  |  |
| 三、教学目标 | 1.掌握分光光度计的使用、学会分光光度计的性能检查方法 2.学会用标准曲线进行定量分析的实验技术、掌握用分光光度法测定物质含量的基本原理。 3.熟悉如何进行吸收光度分析的条件实验、熟练掌握紫外-可见分光光度计的使用方法 |  |  |  |  |  |
| 四、教学内容 | 1. 723型分光光度计的使用方法。 2. 723型分光光度计的性能检查指标及检查原理、方法 |  | 3. 进行吸收光度分析的条件实验，影响显色反应的主要因素 | 4. 用标准曲线法进行定量分析及其数据处理方法. 5.TU-1900型分光光度计的使用方法。 |  |  |
| 五、教学安排 与课时分配 | 1.每一大循环安排四周，第一周讲解，二、三、四做实验。 |  | 2.第一周讲解大约120分钟。 | 3.做实验时间大约200分钟。 一共三大循环实验，最后一周分别在三个实验室集中问题讨论。 |  |  |
| 六、授课重点 | 1. 单通道、单光束分光光度计的使用 2. 分光光度计的性能检查指标 |  | 3.配位反应的条件实验；酸度、配位剂、试剂加入顺序为主要影响因素 | 4. 标准工作曲线法； 5. 双通道双光束分光光度计的使用 |  |  |
| 七、注意事项 | 1. 单光束分光光度计的使用注意： 拉杆轻拉、可同时用四个比色杯。2.性能检查时注意平行操作问题 |  | 3. 溶液配制注意试剂加入顺序。 4.数据处理问题 | 5.双光束分光光度计的使用：配合工作站，只能用两个比色杯，注意比色杯的校核；标准曲线的绘制及数据处理 6.空白对照问题 |  |  |
| 八、授课方法 | 讲解、提问、演示、讨论等相结合 |  |  |  |  |  |
| 九、使用教材 | 现代实验化学 |  |  |  |  |  |
| 十、备注 |  |  |  |  |  |  |

授课教师姓名及职称：石玉杰  讲师

日期：2011年3月21、24、25日